Peter Mustermann, Musterstrasse 99, 9999 Musterort

Musterort, 9. März 2019

Firma

Muster AG

Herrn Max Muster

Musterstrasse 1

9999 Musterort

**Mängelrüge Elektroarbeiten EFH Müller**

Sehr geehrter Herr Mustermann

Sie haben am oben erwähnten Objekt gemäss Vertrag vom 1. Februar 2019 verschiedene Elektroinstallationsarbeiten ausgeführt.

Wir zeigen Ihnen mit diesem Schreiben an, dass an den von Ihnen durchgeführten Arbeiten bis jetzt folgende Mängel entdeckt wurden:

* TV Steckdose im Wohnzimmer EG funktioniert nicht
* Lichtschalter im Bad funktionieren nicht. Das Licht lässt sich einschalten, aber nicht mehr ausschalten.
* Der Zargenschalter für die Store im Wohnzimmer verhakt und lässt sich nicht mehr drücken.
* Sämtliche Steckdosen im Elternschlafzimmer im Obergeschoss funktionieren nicht.

Ihre ausgeführten Arbeiten werden daher als nicht vertragskonform erkannt und von uns als Auftraggeber nicht akzeptiert. Wir machen Sie für diese Mängel haftbar.

Wir fordern Sie auf, die oben angezeigten Mängel innert 20 Tagen (bis spätestens 31. März 2019) zu beheben.

Betreffend Arbeitsausführung möchten Sie bitte vorgängig mit uns Kontakt aufzunehmen. Allfällig entstandene Aufwendungen unsererseits werden wir Ihnen belasten.

Alle weiteren Rechte behalten wir uns ausdrücklich vor.

Freundliche Grüsse

Peter Muster